## MPPT
Módulo | Pot | Voc | Vmp | % | Imp | Icc | sku_p | disponivel_p | Inversor | Pnom | Pmax | Vmax | Vmin | sku_i | disponivel_i | Icc 1 | Icc 2 | Icc 3 | Icc 4 | Icc 5 | Icc 6 | Icc 7 | Icc 8 | Icc 9 | Icc 10 | Icc 11 | Icc 12 | Icc 13 | Icc 14 | Icc 15 | Imp 1 | Imp 2 | Imp 3 | Imp 4 | Imp 5 | Imp 6 | Imp 7 | Imp 8 | Imp 9 | Imp 10 | Imp 11 | Imp 12 | Imp 13 | Imp 14 | Imp 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ERA 710W Eagle Pro-66HD（CF） | 710 | 48.94 | 40.69 | -0.259 | 17.45 | 18.45 | 201741 | SIM | Auxsol ASG-6SL-ZL | 6 | 10200 | 550 | 60 | 186192 | SIM | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
MAXEON 415 MF PE AL 40 - SPR-MAX3415-BLK-R | 415 | 40.7 | 35.3 | -0.23 | 11.75 | 12.64 | 206291 | SIM | Auxsol ASN-10.5SL-G2 | 10.5 | 21000 | 550 | 40 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 25; Imp 1: 32; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
RENEPV 620W - ZYG12RNHB132 | 620 | 47.98 | 40.39 | -0.25 | 15.35 | 16.3 | 179728 | SIM | Auxsol ASN-10SL | 10 | 20000 | 600 | 40 | 167963 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 20; Imp 1: 32; Imp 2: 16; 1: 2; 2: 1
HYSOLAR 610 BF TC AL 30 (NT10-72GDF) | 610 | 48.50 | 40.50 | -0.24 | 15.07 | 15.88 | 213700 | SIM | Auxsol ASN-15TL-G2 100% | 15 | 30000 | 1100 | 140 | 179270 | SIM | Icc 1: 32; Icc 2: 25; Imp 1: 26; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
OSDA 620 MF TC AL 30 (33VMHDRZ) | 620 | 49.08 | 40.74 | -0.25 | 15.22 | 16.08 | 215047 | SIM | Auxsol ASN-15TL-G2 50% | 15 | 22500 | 1100 | 140 |  |  | Icc 1: 32; Icc 2: 25; Imp 1: 26; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
BYD 610 BF TC AL 35 (BYD610TUI66T) | 610 | 48.94 | 41.22 | -0.25 | 14.8 | 15.44 | 229366 | SIM | Auxsol ASN-15TL-LV | 15 | 30000 | 800 | 360 | 186183 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
Hanersun 710W - HN21N-66HT710W | 710 | 48.6 | 40.8 | -0.23 | 17.41 | 18.42 | 209456 | SIM | Auxsol ASN-20TL 100% | 20 | 40000 | 1100 | 200 | 179271 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
RENEPV 605W - ZYG12RNHB-132/F | 605 | 47.39 | 39.8 | -0.25 | 15.2 | 16.16 | 228604 |  | Auxsol ASN-20TL 50% | 20 | 30000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
Gokin 620W - GK-4-66HTBD-620M-F | 620 | 48.34 | 40.48 | -0.25 | 15.33 | 16.21 | 213692 |  | Auxsol ASN-25TL 100% | 25 | 50000 | 1100 | 200 | 179272 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
Maxeon 530W BIFACIAL - SPR-P6-530-UPP (P-Type) | 530 | 46.3 | 38.8 | -0.28 | 13.67 | 14.49 |  |  | Auxsol ASN-25TL 50% | 25 | 37500 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
Maxeon 535W BIFACIAL - SPR-P6-535-UPP (P-Type) | 535 | 46.5 | 39 | -0.28 | 13.71 | 14.45 |  |  | Auxsol ASN-25TL-LV | 25 | 50000 | 800 | 360 | 186184 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 25; Icc 4: 25; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 20; Imp 4: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 1
TCL 640W - HSM-ND78-GF | 640 | 57.4 | 48.71 | -0.24 | 13.14 | 13.98 |  |  | Auxsol ASN-30TL-G2 100% | 30 | 60000 | 1100 | 160 | 179274 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
Akcome 550 Mono - CHASER-M10/144P | 550 | 49.8 | 42.16 | -0.29 | 13.05 | 13.94 |  |  | Auxsol ASN-30TL-G2 50% | 30 | 45000 | 1100 | 160 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
Canadian 370 poli - CS3U-370P | 370 | 47.4 | 40 | -0.29 | 9.26 | 9.83 |  |  | Auxsol ASN-3SL | 3 | 6000 | 550 | 40 | 168764 | SIM | Icc 1: 22; Imp 1: 18; 1: 1
Canadian 400 Poli - CS3W-P | 400 | 47.2 | 38.7 | -0.28 | 10.34 | 10.9 |  |  | Auxsol ASN-40TL | 40 | 80000 | 1100 | 180 | 186177 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 25; Icc 4: 25; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 20; Imp 4: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 1
Canadian 405 Poli - CS3W-P | 405 | 47.4 | 38.9 | -0.28 | 10.42 | 10.98 |  |  | Auxsol ASN-4SL-G2 | 4 | 8000 | 550 | 40 | 168765 | SIM | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
Canadian 420 Poli - CS3W-P | 420 | 48 | 39.5 | -0.28 | 10.64 | 11.26 |  |  | Auxsol ASN-5SL-G2 | 5 | 10000 | 550 | 40 |  |  | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
Canadian 435 Mono - CS3S-MS | 435 | 52.9 | 40.5 | -0.27 | 9.82 | 10.46 |  |  | Auxsol ASN-6SL-G2 | 6 | 12000 | 550 | 40 | 168766 | SIM | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
Canadian 440 Mono - CS3S-MS | 440 | 53.1 | 40.7 | -0.27 | 9.89 | 10.52 |  |  | Auxsol ASN-7.5SL | 7.5 | 15000 | 600 | 80 | 167958 |  | Icc 1: 35; Icc 2: 20; Imp 1: 27; Imp 2: 16; 1: 2; 2: 1
Canadian 445 Mono - CS3S-MS | 445 | 48.9 | 40.9 | -0.27 | 10.89 | 11.54 |  |  | Auxsol ASN-75TL-G2 | 75 | 150000 | 1100 | 180 | 186180 |  | Icc 1: 60; Icc 2: 60; Icc 3: 60; Icc 4: 60; Imp 1: 48; Imp 2: 48; Imp 3: 48; Imp 4: 48; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
Canadian 450 Mono - CS3W-MS | 450 | 49.1 | 41.1 | -0.27 | 10.96 | 11.6 |  |  | Auxsol ASN-75TL-LV-PLUS | 75 | 150000 | 800 | 195 | 186186 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 40; Imp 6: 40; Imp 7: 40; Imp 8: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
Canadian 455 Mono - CS3W-MS | 455 | 49.3 | 41.3 | -0.27 | 11.02 | 11.66 |  |  | Canadian CSI-100K-TG400GL02-E | 100 | 165000 | 1100 | 195 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Canadian 535 Mono - CS6W-MS | 535 | 49 | 40.8 | -0.26 | 13.02 | 13.85 |  |  | Canadian CSI-110K-TG400GL02-E | 110 | 181500 | 1100 | 195 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Consort 550W Bifacial - CST-M1072GDF | 550 | 49.8 | 41.93 | -0.28 | 13.12 | 13.88 |  |  | Canadian CSI-15K-T400GL01-E* | 15 | 24750 | 1000 | 180 |  |  | Icc 1: 34.3; Icc 2: 34.3; Imp 1: 22; Imp 2: 22; 1: 2; 2: 2
CS6W-550MS | 550 | 49.6 | 41.7 | -0.26 |  |  |  |  | Canadian CSI-20K-T400GL01-E | 20 | 33000 | 1000 | 180 |  |  | Icc 1: 34.3; Icc 2: 34.3; Imp 1: 22; Imp 2: 22; 1: 2; 2: 2
DAH 550 Mono - DHM-72X10 | 550 | 50.2 | 42.4 | -0.31 | 12.97 | 13.78 |  |  | Canadian CSI-20KTL-GI-LFL (220) | 20 | 30000 | 1000 | 350 |  |  | Icc 1: 28.1; Icc 2: 28.1; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 2
DAH 610 Bifacial - DHN-66Z16 | 610 | 48.2 | 40.9 | -0.25 | 14.91 | 15.88 |  |  | Canadian CSI-250K-T800 1A-E | 250 | 500000 | 1500 | 880 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DAH 700 Bifacial - DHJ-66Y18DG | 700 | 50.26 | 42.14 | -0.24 | 16.61 | 17.39 |  |  | Canadian CSI-25K-T220GL03-E | 25 | 37500 | 1100 | 195 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
DAH 700W BIFACIAL HJT DHJ-66Y24/DG | 700 | 49.73 | 41.81 | -0.24 | 16.75 | 17.78 |  |  | Canadian CSI-25K-TG400GL02-E | 25 | 41250 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; Imp 3: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2
DAH 710W BF TC FG 33 (DHN-66Y18/DG) | 710 | 48 | 40.4 | -0.25 | 17.57 | 18.61 |  |  | Canadian CSI-25KTL-GI-L* (220) | 25 | 41250 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; 1: 3; 2: 3
DAH Mono 440 - DHM-72L9 | 440 | 49 | 41.81 | -0.31 | 10.52 | 11.29 |  |  | Canadian CSI-30K-T220GL03-E | 30 | 45000 | 1100 | 195 | 90192 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
DAH Mono 540 - DHM-72X10 | 540 | 49.8 | 42 | -0.31 | 12.86 | 13.66 |  |  | Canadian CSI-30K-TG400GL02-E | 30 | 49500 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; Imp 3: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2
DAH Mono 545 - DHM-72X10 | 545 | 50 | 42.2 | -0.31 | 12.91 | 13.72 |  |  | Canadian CSI-30KTL-GI-L (220) | 30 | 45000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; 1: 3; 2: 3
DAH Mono 555 - DHM-72X10 | 555 | 50.4 | 42.6 | -0.31 | 13.03 | 13.84 |  |  | Canadian CSI-3K-S22002-ED | 3 | 4500 | 600 | 60 |  |  | Icc 1: 15; Imp 1: 12; 1: 1
DAH Mono Bifacial 450W DHM-72L9/BF | 450 | 49.3 | 42.1 | -0.31 | 10.69 | 11.35 |  |  | Canadian CSI-50KTL-GI | 50 | 82500 | 1100 | 439 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Icc 3: 44.5; Icc 4: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; Imp 3: 28.5; Imp 4: 28.5; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
DAH Poli 360 - HCP72X9 | 360 | 47.2 | 38.4 | -0.31 | 9.38 | 9.78 |  |  | Canadian CSI-5K-22002-ED | 5 | 8250 | 600 | 110 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 12; Imp 2: 12; 1: 1; 2: 1
DAH Poli 400 - HCP78X9 | 400 | 51.4 | 42 | -0.31 | 9.35 | 9.87 |  |  | Canadian CSI-5K-S22002-E | 5 | 8250 | 600 | 110 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 12; Imp 2: 12; 1: 1; 2: 1
DMEGC 560W - DM560M10-72HSWHBW (P-Type) Monofacial | 560 | 50.19 | 41.8 | -0.246 | 13.4 | 14.25 |  |  | Canadian CSI-5KTL1P-FL* | 5 | 8250 | 600 | 110 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 12; Imp 2: 12; 1: 1; 2: 1
DMEGC 585W - DM585M10T-B72HSW (N-Type) Bifacial | 585 | 52.7 | 44.04 | -0.25 | 13.3 | 14.05 |  |  | Canadian CSI-60KTL-GI* | 60 | 72000 | 1100 | 526 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Icc 3: 44.5; Icc 4: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; Imp 3: 28.5; Imp 4: 28.5; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
EGING PV 610W BIFACIAL N-TYPE TOPCON (EG-NT66-HRc/BF-DG 30MM) | 610 | 48.74 | 40.56 | -0.24 | 15.04 | 15.93 |  |  | Canadian CSI-75K-T400GL02-E | 75 | 126000 | 1100 | 195 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ERA 590W Pro-72HD(CF) | 590 | 52.9 | 44.15 | -0.259 | 13.37 | 14.03 |  |  | Canadian CSI-7K-S22002-E | 7 | 11550 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 30; Imp 1: 12.5; Imp 2: 25; 1: 1; 2: 2
GCL Mono 375W | 375 | 47.43 | 38.87 | -0.3 |  |  |  |  | Canadian CSI-7K-S22002-ED* | 7 | 11550 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 30; Imp 1: 12.5; Imp 2: 25; 1: 1; 2: 2
GCL Mono 400W | 400 | 48.93 | 40.61 | -0.3 | 9.85 | 10.36 |  |  | Canadian CSI-8KTL1P-GI-FL* | 8 | 13200 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 15.6; Icc 2: 15.6; Icc 3: 15.6; Imp 1: 10; Imp 2: 10; Imp 3: 10; 1: 1; 2: 1; 3: 1
GK-2-66HJBD-700M | 700 | 50.42 | 42.41 | -0.24 | 16.51 | 17.63 |  |  | Canadian CSI-9K-S22002-E | 9 | 13500 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 30; Imp 1: 12.5; Imp 2: 25; 1: 1; 2: 2
Gokin 570 - GK-1-72HT 570 (N-type) | 570 | 51.07 | 42.29 | -0.25 | 13.48 | 14.25 |  |  | GE 3.6 | 3.6 | 5500 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 16.3; Icc 2: 16.3; Imp 1: 13; Imp 2: 13; 1: 1; 2: 1
Gokin 585W - GK-1-72HTBD (N-type) | 585 | 51.67 | 42.74 | -0.25 | 13.69 | 14.43 |  |  | GE 5.0 | 5 | 7500 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 16.3; Icc 2: 16.3; Imp 1: 13; Imp 2: 13; 1: 1; 2: 1
GOKIN 615W BIFACIAL N-TYPE (GK-4-66HTBD-615M-F 30MM) | 615 | 48.17 | 40.35 | -0.25 | 15.25 | 16.14 |  |  | GE 7.0 | 7 | 13500 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 16.3; Icc 2: 16.3; Icc 3: 16.3; Imp 1: 13; Imp 2: 13; Imp 3: 13; 1: 1; 2: 1; 3: 1
HAITAI 590W - HTM5900DMH5-72 | 590 | 52.49 | 44.21 | -0.25 | 13.35 | 14.05 |  |  | GE 9.0 | 9 | 13500 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 16.3; Icc 2: 16.3; Icc 3: 16.3; Imp 1: 13; Imp 2: 13; Imp 3: 13; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Hanersun 585W - HN18N-72H585W | 585 | 51.6 | 43.4 | -0.26 | 13.48 | 14.29 |  |  | Growatt 8000MTL-S | 8 | 10560 | 550 | 100 |  |  | Icc 1: 32; Icc 2: 16; Imp 1: 25; Imp 2: 12.5; 1: 2; 2: 1
Hanersun 610W - HN21RN-66HT610W (N-Type) Bifacial | 610 | 48.72 | 40.59 | -0.23 | 15.03 | 15.94 |  |  | Growatt MID 17KTL3-X | 17 | 25500 | 1100 | 250 |  |  | Icc 1: 32; Icc 2: 32; Imp 1: 25; Imp 2: 25; 1: 2; 2: 2
Hanersun 670W - HN21-66HT670W (Bifacial) | 670 | 45.8 | 38.7 | -0.274 | 17.32 | 18.55 |  |  | Growatt MID 25 | 25 | 37500 | 1100 | 250 |  |  | Icc 1: 32; Icc 2: 48; Imp 1: 25; Imp 2: 37.5; 1: 2; 2: 3
Hanersun 690W - HN21N-66HT (N-Type) Bifacial | 690 | 47.8 | 40 | -0.23 | 17.25 | 18.26 |  |  | Growatt MIN 4200TL-X | 4.2 | 5880 | 550 | 100 |  |  | Icc 1: 16; Icc 2: 16; Imp 1: 12.5; Imp 2: 12.5; 1: 1; 2: 1
Hanersun 700 Bifacial - HN21H-66HT | 700 | 49.77 | 41.78 | -0.22 | 16.76 | 17.81 |  |  | Growatt MIN 6000TL-X | 6 | 8.1 | 550 | 100 |  |  | Icc 1: 16; Icc 2: 16; Imp 1: 12.5; Imp 2: 12.5; 1: 1; 2: 1
Hanersun 700W - HN21N-66HT700W | 700 | 48.2 | 40.4 | -0.23 | 17.33 | 18.34 |  |  | Hoymiles HIS-6L-G3 | 6 | 12000 | 550 | 90 | 182198 | SIM | Icc 1: 27; Icc 2: 27; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
HYSOLAR 600W BIFACIAL N-TYPE (HY-NT10/72GDF 30MM) | 600 | 52.55 | 44.54 | -0.24 | 13.48 | 14.25 |  |  | Hoymiles HYS-7.5LV-USG1 | 7.5 | 11520 | 550 | 150 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
HYSOLAR 610W - HY-NT11/66GDF | 610 | 48.5 | 40.5 | -0.24 | 15.07 | 15.88 |  |  | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 100 | 200000 | 1100 | 540 | 107282 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HYSOLAR 615 BF TC AL 30 (HY-NT11/66GDF) | 615 | 48.7 | 40.7 | -0.24 | 15.12 | 15.92 |  |  | Huawei SUN2000-100KTL-M2 50% | 100 | 150000 | 1100 | 540 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
JETION 700W BIFACIAL HJT (JT710SLkB 35MM) | 700 | 50 | 42.1 | -0.24 | 16.63 | 17.37 |  |  | Huawei SUN2000-10K-LCO | 10 | 20000 | 600 | 285 | 107277 |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 15; Imp 2: 15; Imp 3: 15; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Jinko - JMPV- X1/72-560 | 560 | 51.1 | 42.4 | -0.262 | 13.21 | 13.95 |  |  | Huawei SUN2000-10K-LCO 50% | 10 | 15000 | 600 | 285 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 15; Imp 2: 15; Imp 3: 15; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Jinko 310 JKM310P | 310 | 45.9 | 37 | -0.31 |  |  |  |  | Huawei SUN2000-12K-MB0 | 12 | 24000 | 1100 | 220 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
Leapton Bifacial 585W - LP182-M-72-NB | 585 | 51.22 | 42.55 | -0.25 | 13.74 | 14.53 |  |  | Huawei SUN2000-15KTL-M5 | 15 | 30000 | 1100 | 410 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 460 | 460 | 41.8 | 35.2 | -0.28 | 13.08 | 13.78 |  |  | Huawei SUN2000-15KTL-M5 50% | 15 | 22500 | 1100 | 410 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 550 - LP182*182-M | 550 | 49.8 | 41.6 | -0.28 | 13.23 | 13.99 |  |  | Huawei SUN2000-20KTL-BRM3 | 20 | 40000 | 800 | 200 | 185834 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 27; Imp 2: 27; Imp 3: 27; Imp 4: 27; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
Leapton Mono 560 - LP182.182-M-72-MH (P-Type) | 560 | 50.2 | 42 | -0.28 | 13.33 | 14.11 |  |  | Huawei SUN2000-20KTL-M5 | 20 | 40000 | 1100 | 480 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 560 - LP182.199-M-66-NH (N-Type) | 560 | 47.42 | 39.51 | -0.25 | 14.17 | 15 |  |  | Huawei SUN2000-20KTL-M5 50% | 20 | 30000 | 1100 | 480 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 580W - LP182-M-72-NB | 580 | 51.51 | 42.9 | -0.25 | 13.52 | 14.08 |  |  | Huawei SUN2000-250KTL-H1 | 250 | 500000 | 1500 | 550 | 107284 |  | Icc 1: 115; Icc 2: 115; Icc 3: 115; Icc 4: 115; Icc 5: 115; Icc 6: 115; Imp 1: 65; Imp 2: 65; Imp 3: 65; Imp 4: 65; Imp 5: 65; Imp 6: 65; 1: 4; 2: 5; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 5
Leapton Mono 585 - LP182.199-M-66-NH (N-Type) Monofacial | 585 | 48.42 | 40.51 | -0.25 | 14.44 | 15.27 |  |  | Huawei SUN2000-250KTL-H1 50% | 250 | 375000 | 1500 | 550 |  |  | Icc 1: 115; Icc 2: 115; Icc 3: 115; Icc 4: 115; Icc 5: 115; Icc 6: 115; Imp 1: 65; Imp 2: 65; Imp 3: 65; Imp 4: 65; Imp 5: 65; Imp 6: 65; 1: 4; 2: 5; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 5
Leapton Mono 590 - LP182.182-M-78-MH (P-Type) | 590 | 53.7 | 44.8 | -0.28 | 13.17 | 13.94 |  |  | Huawei SUN2000-25KTL-M5 | 25 | 50000 | 1100 | 530 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 590 - LP182.199-M-66-NH (N-Type) | 590 | 48.62 | 40.72 | -0.25 | 14.94 | 15.32 |  |  | Huawei SUN2000-25KTL-M5 50% | 25 | 37500 | 1100 | 530 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; 1: 2; 2: 2
Leapton Mono 595 - LP182.182-M-72-NH (N-Type) | 595 | 52 | 43.5 | -0.25 | 13.68 | 14.26 |  |  | Huawei SUN2000-30KTL-M3 | 30 | 60000 | 1100 | 200 | 140245 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; Imp 3: 26; Imp 4: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
Leapton Mono 610 - LP182.210-M-66-NB (N-Type) Bifacial | 610 | 49.05 | 40.66 | -0.25 | 15 | 15.84 |  |  | Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 3 | 5100 | 600 | 100 | 107271 | SIM | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Mono 610 - LP182.210-M-66-NH (N-Type) Monofacial | 610 | 49.05 | 40.66 | -0.25 | 15 | 15.84 |  |  | Huawei SUN2000-3KTL-L1 50% | 3 | 4500 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Mono 650 - LP210*210-M-66-MH | 650 | 45.58 | 37.61 | -0.28 | 17.28 | 18.16 |  |  | Huawei SUN2000-4KTL-L1 | 4 | 6800 | 600 | 100 | 121772 |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Mono 665 - LP210-M-66-MH | 665 | 46.18 | 38.21 | -0.25 | 17.4 | 18.31 |  |  | Huawei SUN2000-4KTL-L1 | 4 | 6800 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Mono 670 - LP210-M-66-MB 670W (P-Type) Bifacia | 670 | 46.38 | 38.41 | -0.25 | 17.44 | 18.36 |  |  | Huawei SUN2000-50KTL-M3 | 50 | 100000 | 1100 | 200 | 140242 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
Leapton Mono 700 - LP210-M-66-NB (N-Type) Bifacial | 700 | 48.2 | 40.2 | -0.25 | 17.41 | 18.48 |  |  | Huawei SUN2000-5KTL-L1 | 5 | 8500 | 600 | 100 | 107272 | SIM | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Panther 570 - LP182.199-M-66-NH (N-Type) Monofacial | 570 | 47.82 | 39.91 | -0.25 | 14.28 | 15.12 |  |  | Huawei SUN2000-5KTL-L1 50% | 5 | 7500 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Panther 585 - LP182.199-M-66-NH (N-Type) Monofacial | 585 | 48.42 | 40.51 | -0.25 | 14.44 | 15.27 |  |  | Huawei SUN2000-60KTL-M0 100% | 60 | 120000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Icc 3: 30; Icc 4: 30; Icc 5: 30; Icc 6: 30; Imp 1: 22; Imp 2: 22; Imp 3: 22; Imp 4: 22; Imp 5: 22; Imp 6: 22; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
Leapton Panther 620 - LP182.199-M-72-NB (N-Type) Bifacial | 620 | 52.09 | 43.48 | -0.25 | 14.26 | 15.09 |  |  | Huawei SUN2000-6KTL-L1 | 6 | 10200 | 600 | 100 | 107273 | SIM | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Panther 620 - LP182.210-M-66-NB (N-Type) Bifacial (Novo) | 620 | 49.55 | 41.06 | -0.25 | 15.1 | 15.93 |  |  | Huawei SUN2000-6KTL-L1 50% | 6 | 9000 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 13.5; Imp 2: 13.5; 1: 1; 2: 1
Leapton Panther 620 - LP182.210-M-66-NH | 620 | 49.55 | 41.06 | -0.25 | 15.1 | 15.93 |  |  | Huawei SUN2000-7.5K-LC0 | 7.5 | 15000 | 600 | 50 | 170970 | SIM | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Leapton Panther 690 - LP210.210-M-66-NB (N-Type) Bifacial | 690 | 47.8 | 39.8 | -0.25 | 17.34 | 18.3 |  |  | Huawei SUN2000-75K-MGL0-BR | 75 | 150000 | 750 | 160 | 183056 | SIM | Icc 1: 66; Icc 2: 66; Icc 3: 66; Icc 4: 66; Icc 5: 66; Icc 6: 66; Icc 7: 66; Imp 1: 48; Imp 2: 48; Imp 3: 48; Imp 4: 48; Imp 5: 48; Imp 6: 48; Imp 7: 48; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3
Longi LR4-72HBD 445M | 445 | 49.4 | 41.2 | -0.284 | 10.8 | 11.52 |  |  | Huawei SUN2000-75KTL-M1 | 75 | 150000 | 1100 | 540 | 107281 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Longi LR4-72HBD 450M | 450 | 49.6 | 41.4 | -0.284 | 10.87 | 11.58 |  |  | Huawei SUN2000-75KTL-M1 50% | 75 | 112500 | 1100 | 540 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Longi LR4-72HBD 455M | 455 | 49.8 | 41.6 | -0.284 | 10.93 | 11.65 |  |  | Huawei SUN2000-8K-LCO | 8 | 13600 | 600 | 260 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 15; Imp 2: 15; Imp 3: 15; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Longi Mono 440 - LR4-72HPH | 440 | 49.6 | 41 | -0.286 | 10.74 | 11.33 |  |  | Huawei SUN2000-8K-LCO 50% | 8 | 12000 | 600 | 260 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 15; Imp 2: 15; Imp 3: 15; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Osda 555 - ODA555-36V-MH | 555 | 50.3 | 42.27 | -0.285 | 13.13 | 14.1 |  |  | Hyxipower HYX-S3.6K-S | 3.6 | 7200 | 600 | 40 | 219935 |  | Icc 1: 25; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1
Osda 610 - ODA610-33VR-MH | 610 | 48.63 | 40.56 | -0.26 | 15.04 | 16.01 |  |  | Hyxipower HYX-S5K-S | 5.5 | 8000 | 600 | 80 | 219936 |  | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
Osda 610W - ODA610-36VR-MHD (N-Type) Bifacial | 610 | 52.55 | 44.11 | -0.25 | 13.83 | 14.69 |  |  | Hyxipower HYX-S6K-S | 6.6 | 9600 | 600 | 80 | 219938 |  | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
Osda ODA460-30V-MH | 460 | 41.8 | 35.11 | -0.28 | 13.11 | 13.93 |  |  | Hyxipower HYX-S7.3K-S | 7.3 | 12000 | 600 | 80 | 219939 |  | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 18; Imp 2: 18; 1: 1; 2: 1
RENEPV 620 BF TC FG 30 (ZY-G12RNHB-132) | 620 | 47.98 | 40.39 | -0.25 | 15.35 | 16.3 |  |  | Leapton S1X-5K1P-Y | 5 | 10000 | 600 | 50 | 181490 | SIM | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1; 2: 1
Renepv 700 Mono - ZY-G12HN-66 | 700 | 49.77 | 41.78 | -0.22 | 16.76 | 17.81 |  |  | Leapton S1X-7.5K1P-Y | 7.5 | 15000 | 600 | 50 | 181492 | SIM | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1; 2: 1
Renesola 560W - RS560-560M-E3 | 560 | 50.1 | 42.25 | -0.27 | 13.25 | 14.01 |  |  | Livoltek GT1 2K2S1 | 2.2 | 3720 | 550 | 70 |  |  | Icc 1: 20; Imp 1: 14; 1: 1
Resun Mono 545 RS8I-M | 545 | 49.75 | 41.8 | -0.32 | 13.04 | 13.93 |  |  | Livoltek GT1-10K-D | 10 | 15000 | 550 | 90 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 15; Imp 1: 26; Imp 2: 13; 1: 2; 2: 1
Risen 700 Bifacial - RSM132-8-700-715BHDG | 700 | 49.83 | 41.78 | -0.22 | 16.77 | 17.82 |  |  | Livoltek GT1-10KT2 | 10 | 15000 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Ronma - 570 - RM-600W-182M.144TB (N-Type Bifacial) | 570 | 51.07 | 42.29 | -0.25 | 13.48 | 14.25 |  |  | Livoltek GT1-3K3S1 | 3.3 | 5480 | 550 | 70 |  |  | Icc 1: 20; Imp 1: 14; 1: 1
Ronma - 570 - RM-600W-182M.144TB (N-Type Bifacial) | 570 | 51.07 | 42.29 | -0.25 | 13.48 | 14.25 |  |  | Livoltek GT1-3K-S* | 3 | 4950 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 15; Imp 1: 12.5; 1: 1
Ronma - 585 - RM-585W-182M.144TB (N-Type Bifacial) | 585 | 51.5 | 43.27 | -0.25 | 13.52 | 14.45 |  |  | Livoltek GT1-3K-SS | 3 | 4950 | 500 | 70 |  |  | Icc 1: 15; Imp 1: 13; 1: 1
Ronma 610W - RM-600-630W-182R132TB | 610 | 49 | 40.8 | -0.25 | 14.96 | 15.86 |  |  | Livoltek GT1-5K-D* | 5 | 8250 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 11; Imp 2: 11; 1: 1; 2: 1
Ronma 700W - RM‑700W‑210M/132HB (N-Type Bifacial) | 700 | 49.77 | 41.78 | -0.25 | 16.76 | 17.81 |  |  | Livoltek GT1-5KD2 | 5 | 7500 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
Runergy 550W - HY-DH144P8-550W (Bifacial) | 550 | 49.9 | 41.96 | -0.26 | 13.11 | 14 |  |  | Livoltek GT1-5K-DS | 5 | 8250 | 550 | 90 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 13; Imp 2: 13; 1: 1; 2: 1
Runergy 550W - HY-WH144P8-550W (Monofacial) | 550 | 49.9 | 41.96 | -0.26 | 13.11 | 14 |  |  | Livoltek GT1-6K-D* | 6 | 9900 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 11; Imp 2: 11; 1: 1; 2: 1
Solargiga 560 Mono - JMPV-X1 72 | 560 | 51.1 | 42.4 | -0.26 | 13.21 | 13.95 |  |  | Livoltek GT1-6KD1 | 6 | 9800 | 550 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 14; Imp 2: 14; 1: 1; 2: 1
SolarSpace 590W - SS8-72HD -590N (N-Type Bifacial) | 590 | 54.63 | 44.3 | -0.26 | 13.17 | 13.81 |  |  | Livoltek GT1-6KD2 | 6 | 9000 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
Sunova Mono 505 - SS-505-66MTF | 505 | 45.52 | 37.48 | -0.28 | 13.48 | 13.92 |  |  | Livoltek GT1-6K-DS | 6 | 9900 | 550 | 90 |  |  | Icc 1: 15; Icc 2: 15; Imp 1: 13; Imp 2: 13; 1: 1; 2: 1
TCL 615W N-type Bifacial HSM-ND66-GR615 30mm | 615 | 48.5 | 40.59 | -0.24 | 15.08 | 16 |  |  | Livoltek GT1-7K5T2 | 7 | 11250 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
TRINA 620W BIFACIAL N-TYPE (TSM-NEG19RC.20 30MM) | 620 | 48.5 | 40.24 | -0.24 | 15.41 | 16.26 |  |  | Livoltek GT1-8K-D | 8 | 13200 | 550 | 90 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 15; Imp 1: 26; Imp 2: 13; 1: 2; 2: 1
TRINA 625W BIFACIALN-TYPE (TSM-NEG19RC.20 30MM) | 625 | 48.7 | 40.46 | -0.24 | 15.45 | 16.32 |  |  | Livoltek GT1-8KT1 | 8 | 13000 | 550 | 120 |  |  | Icc 1: 25; Icc 2: 25; Icc 3: 30; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 20; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Ulica 450 Mono - UL-450M-144 | 450 | 49.75 | 41 | -0.33 | 10.98 | 11.55 |  |  | Livoltek GT1-8KT2 | 8 | 12000 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Icc 3: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
Ulica 550 Mono - UL-550M-144HV | 550 | 50 | 41.9 | -0.29 | 13.13 | 13.75 |  |  | Livoltek GT3-25-D* | 25 | 41250 | 1000 | 250 |  |  | Icc 1: 42; Icc 2: 42; Imp 1: 37.5; Imp 2: 37.5; 1: 3; 2: 3
Ulica Mono 440 - UL-440M-144HV | 440 | 49.6 | 40.8 | -0.33 | 10.78 | 11.34 |  |  | Livoltek GT3-30-D* | 30 | 49500 | 1000 | 250 |  |  | Icc 1: 42; Icc 2: 42; Imp 1: 37.5; Imp 2: 37.5; 1: 3; 2: 3
Ulica Mono 505 - UL-505M-132HV | 505 | 45.8 | 38.4 | -0.33 | 13.15 | 13.84 |  |  | Livoltek Off Grid GF1-3k48L1 | 3 | 3300 | 500 | 90 | 70396 |  | Icc 1: 17; Imp 1: 14; 1: 1
Vsun 545 Mono - 144MH | 545 | 49.81 | 41.8 | -0.27 | 13.04 | 13.92 |  |  | Livoltek Off Grid GF1-5K48S1 | 5 | 5500 | 500 | 90 | 70397 |  | Icc 1: 31.25; Imp 1: 25; 1: 2
[9 empty] | Nansen ASN-30TL-LV-G2 | 30 | 60000 | 800 | 180 | 206193 | SIM | Icc 1: 60; Icc 2: 60; Icc 3: 60; Icc 4: 60; Imp 1: 48; Imp 2: 48; Imp 3: 48; Imp 4: 48; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Nansen ASN-30TL-LV-G2 50% | 30 | 45000 | 800 | 180 |  |  | Icc 1: 60; Icc 2: 60; Icc 3: 60; Icc 4: 60; Imp 1: 48; Imp 2: 48; Imp 3: 48; Imp 4: 48; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Nansen ASN-50TL-G2 | 50 | 75000 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Nansen ASN-6SL-PLUS | 6 | 9000 | 550 | 80 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Nansen-15TL-LV | 15 | 25500 | 800 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Nansen-20TL | 20 | 34000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Nansen-20TL-LV | 20 | 34000 | 800 | 160 | 195100 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 25; Icc 4: 25; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 20; Imp 4: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 1
[9 empty] | Nansen-25TL | 25 | 42500 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Nansen-25TL-LV | 25 | 42500 | 800 | 160 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 25; Icc 4: 25; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 20; Imp 4: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 1
[9 empty] | Nansen-30TL | 30 | 60000 | 1100 | 160 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Nansen-75TL-LV-PLUS | 75 | 127500 | 800 | 160 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 40; Imp 6: 40; Imp 7: 40; Imp 8: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | R5-17K-T2 | 17 | 25500 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Imp 1: 25; Imp 2: 25; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | SMA STP 25000 | 25 | 45000 | 1000 | 390 |  |  | Icc 1: 43; Icc 2: 43; Imp 1: 33; Imp 2: 33; 1: 3; 2: 3
[9 empty] | SMA STP 50-40 | 50 | 75000 | 1000 | 188 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Icc 3: 30; Icc 4: 30; Icc 5: 30; Icc 6: 30; Imp 1: 20; Imp 2: 20; Imp 3: 20; Imp 4: 20; Imp 5: 20; Imp 6: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | SMA STP110-60 | 110 | 165000 | 1100 | 500 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SMA Sunny Tripower X 25 | 25 | 37500 | 1000 | 430 |  |  | Icc 1: 37.5; Icc 2: 37.5; Icc 3: 37.5; Imp 1: 24; Imp 2: 24; Imp 3: 24; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solax - All in one 15K X3-IES-15K | 15 | 30000 | 1000 | 110 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 25; Imp 1: 32; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
[9 empty] | SolaX - Híbrido 15K X3-Hybrid-15.0-D | 15 | 30000 | 1000 | 200 |  |  | Icc 1: 35; Icc 2: 20; Imp 1: 28; Imp 2: 16; 1: 2; 2: 1
[9 empty] | SolaX - Híbrido 5K X1-HYB-5.0-LV | 5 | 10000 | 550 | 110 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | SolaX - Híbrido 7,5K X1-Hybrid-7.5-D | 7.5 | 15000 | 600 | 90 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | SolaX - X3-AELIO-60K | 60 | 120000 | 1000 | 200 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 40; Imp 6: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | SOLAX 10KW M220 HIBRIDO (X1-LITE-10K-LV) | 10 | 20000 | 600 | 110 | 215049 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | SOLAX 12KW T220 HIBRIDO (X3-NEO-12K-LV) | 12 | 24000 | 1000 | 150 | 215050 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Imp 1: 36; Imp 2: 36; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | SOLAX 15KW T220 HIBRIDO (X3-NEO-15K-LV) | 15 | 30000 | 1000 | 150 | 215051 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Imp 1: 36; Imp 2: 36; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | SOLAX 20KW T220 HIBRIDO (X3-NEO-20K-LV) | 20 | 40000 | 1000 | 150 | 215052 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Imp 1: 36; Imp 2: 36; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | SOLAX 6KW M220 HIBRIDO (X1-HYB-6.0-LV) | 6 | 12000 | 550 | 110 | 123552 |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solis 110K 5G | 110 | 165000 | 1100 | 195 | 7490 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Solis 110K 5G-PRO | 110 | 165000 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 36; Imp 2: 32; Imp 3: 36; Imp 4: 32; Imp 5: 36; Imp 6: 32; Imp 7: 36; Imp 8: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Solis 125K-EHV-5G | 125 | 187500 | 1500 | 950 | 206226 | SIM | Icc 1: 300; Imp 1: 150; 1: 20
[9 empty] | Solis 15K-4G | 15 | 22500 | 1000 | 180 |  |  | Icc 1: 34.3; Icc 2: 34.3; Imp 1: 22; Imp 2: 22; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solis 1P7.7K-5G | 7.7 | 15400 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 19.5; Icc 2: 30; Imp 1: 12.5; Imp 2: 25; 1: 1; 2: 2
[9 empty] | Solis 1P7K-5G | 7 | 14000 | 600 | 120 | 218759 |  | Icc 1: 19.5; Icc 2: 30; Imp 1: 12.5; Imp 2: 25; 1: 1; 2: 2
[9 empty] | Solis 25K 5G | 25 | 37500 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; Imp 3: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solis 30K 5G | 30 | 45000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; Imp 3: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solis 50K | 50 | 75000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Icc 3: 44.5; Icc 4: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; Imp 3: 28.5; Imp 4: 28.5; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
[9 empty] | Solis 60K-4G | 60 | 90000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 44.5; Icc 2: 44.5; Icc 3: 44.5; Icc 4: 44.5; Imp 1: 28.5; Imp 2: 28.5; Imp 3: 28.5; Imp 4: 28.5; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
[9 empty] | Solis 75K 5G | 75 | 126000 | 1100 | 195 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Solis 75K 5G-PRO | 75 | 150000 | 1100 | 180 | 88619 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 40; Imp 4: 32; Imp 5: 40; Imp 6: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | Solis 75K 5G-PRO com 50% | 75 | 112500 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 40; Imp 4: 32; Imp 5: 40; Imp 6: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | Solis 8K 4G | 8 | 12000 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 15.6; Icc 2: 15.6; Icc 3: 15.6; Imp 1: 10; Imp 2: 10; Imp 3: 10; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Solis S5-GC 37,5K | 37.5 | 75000 | 1100 | 200 | 75607 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solis S5-GC 37,5K com 50% | 37.5 | 56250 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solis S5-GC 60K | 60 | 120000 | 1100 | 195 | 83337 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Icc 5: 40; Icc 6: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; Imp 6: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | Solis S5-GC 60K com 50% | 60 | 90000 | 1100 | 195 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Icc 5: 40; Icc 6: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; Imp 6: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | Solis S5-GC25K | 25 | 42500 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solis S5-GC30K-LV | 30 | 51000 | 1100 | 195 | 206225 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solis S5-GC50K | 50 | 85000 | 1100 | 195 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Icc 5: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2
[9 empty] | Solis S5-GR3P-20K | 20 | 34000 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solis S6-GC100K | 100 | 170000 | 1100 | 180 | 184846 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Solis S6-GC75K-LV | 75 | 128000 | 1100 | 180 | 153075 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 42; Imp 2: 36; Imp 3: 42; Imp 4: 36; Imp 5: 42; Imp 6: 36; Imp 7: 42; Imp 8: 36; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Solis S6-GR1P5K | 5 | 8500 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 14; Imp 2: 14; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solis S6-GR1P5K-S | 5 | 8500 | 550 | 100 | 105322 |  | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solis-1P5K-4G | 5 | 7500 | 600 | 120 |  |  | Icc 1: 17.2; Icc 2: 17.2; Imp 1: 11; Imp 2: 11; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solis-60K-LV-5G-PRO | 60 | 112000 | 800 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 20; Imp 6: 20; Imp 7: 20; Imp 8: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1
[9 empty] | Solis-60K-LV-5G-PRO (C/ CONECTOR "Y") | 60 | 112000 | 800 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 20; Imp 6: 20; Imp 7: 20; Imp 8: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Solis-75K-LV-5G-PRO | 75 | 150000 | 800 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 20; Imp 6: 20; Imp 7: 20; Imp 8: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1
[9 empty] | Solis-75K-LV-5G-PRO (C/ CONECTOR "Y") | 75 | 150000 | 800 | 180 |  |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 20; Imp 6: 20; Imp 7: 20; Imp 8: 20; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 50K-UT-G3 | 50 | 80000 | 800 | 200 | 154005 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 48; Icc 5: 48; Icc 6: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; Imp 6: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 10000-S | 10 | 16000 | 600 | 100 | 152041 | SIM | Icc 1: 28; Icc 2: 22.5; Icc 3: 28; Imp 1: 20; Imp 2: 16; Imp 3: 20; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 12K-LT-G2-Pro | 12 | 19200 | 950 | 180 | 152042 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 30; Imp 1: 32; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 15K-LT-G2 (PRO) | 15 | 24000 | 950 | 180 |  |  | Icc 1: 48; Icc 2: 30; Imp 1: 32; Imp 2: 20; 1: 2; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 15K-UT-G3 (220) | 15 | 24000 | 800 | 180 | 152048 |  | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Imp 1: 40; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 17K-LT-G2 Pro | 17 | 27200 | 950 | 180 | 152043 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 17K-LT-G2.5 | 17 | 27200 | 950 | 150 |  |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 20K-LT-G2 (PRO) | 20 | 32000 | 950 | 180 | 152045 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 20K-UT-G3 (220) | 20 | 32000 | 800 | 200 | 152049 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 250K-HT | 250 | 400000 | 1500 | 550 | 175388 | SIM | Icc 1: 113; Icc 2: 113; Icc 3: 113; Icc 4: 113; Icc 5: 113; Imp 1: 75; Imp 2: 75; Imp 3: 75; Imp 4: 75; Imp 5: 75; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
[9 empty] | Solplanet ASW 25K-LT-G2 Pro | 25 | 40000 | 950 | 180 |  |  | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Imp 1: 40; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 25K-UT-G3 (220) | 25 | 40000 | 800 | 200 | 153995 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 30K LT-G3 | 30 | 48000 | 950 | 200 | 143407 | SIM | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 30K-UT-G3 (220) | 30 | 48000 | 800 | 250 | 160673 | SIM | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 60; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 33K-LT-G3 | 33 | 52800 | 950 | 200 | 152046 |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 60; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 36K-LT-G3 | 36 | 57600 | 950 | 200 |  |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 60; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 36K-UT-G3 (220) | 36 | 57600 | 800 | 250 | 152074 | SIM | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 60; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 37,5K-UT-G3 (220) | 37.5 | 60000 | 800 | 250 | 160674 | SIM | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 60; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Solplanet ASW 4000-S | 4 | 6400 | 580 | 100 |  |  | Icc 1: 18; Icc 2: 18; Imp 1: 12; Imp 2: 12; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 40K LT-G3 | 40 | #REF! | #REF! | 200 |  |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 60; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | SolPlanet ASW 5000-S | 5 | 8000 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 18; Icc 2: 18; Imp 1: 12; Imp 2: 12; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 50K LT-G2 | 50 | 80000 | 950 | 250 | 143409 |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 48; Icc 5: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2
[9 empty] | SolPlanet ASW 7300-S | 7.3 | 13200 | 600 | 100 | 143408 |  | Icc 1: 22.5; Icc 2: 22.5; Icc 3: 22.5; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | SolPlanet ASW 7500-S | 7.5 | 12000 | 600 | 100 | 153992 | SIM | Icc 1: 22.5; Icc 2: 22.5; Icc 3: 22.5; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Solplanet ASW 8000-S | 8 | 12800 | 600 | 100 |  |  | Icc 1: 22.5; Icc 2: 22.5; Icc 3: 22.5; Imp 1: 16; Imp 2: 16; Imp 3: 16; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | SolPlanet ASW 9100-S | 9.1 | 16500 | 600 | 100 | 152131 | SIM | Icc 1: 28; Icc 2: 22.5; Icc 3: 28; Imp 1: 20; Imp 2: 16; Imp 3: 20; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Solplanet ASW110K-LT | 110 | 176000 | 950 | 250 | 170120 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Solplanet ASW12KH-T2 (Híbrido) | 12 | 18000 | 1100 | 180 |  |  | Icc 1: 30; Icc 2: 30; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW3000-S-G2 | 3 | 4800 | 580 | 100 | 152036 | SIM | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW37.5K-UT-G3 | 37.5 | 60000 | 800 | 200 |  |  | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 60; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | SolPlanet ASW4000-S-G2 | 4 | 6400 | 600 | 100 | 152038 | SIM | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW5000H-S2 (Híbrido) | 5 | 7500 | 550 | 50 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | SolPlanet ASW5000-S-G2 | 5 | 8000 | 600 | 100 | 152039 | SIM | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW6000H-S2 (Híbrido) | 6 | 9600 | 550 | 50 |  |  | Icc 1: 20; Icc 2: 20; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW6000-S-G2 | 6 | 9600 | 600 | 100 | 143406 | SIM | Icc 1: 24; Icc 2: 24; Imp 1: 16; Imp 2: 16; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Solplanet ASW60K-LT-G3 | 60 | 96000 | 950 | 250 | 143410 |  | Icc 1: 60; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 60; Icc 5: 48; Imp 1: 40; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 40; Imp 5: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2
[9 empty] | Solplanet ASW75K-LT | 75 | 120000 | 950 | 250 | 163668 |  | Icc 1: 48; Icc 2: 48; Icc 3: 48; Icc 4: 48; Icc 5: 48; Icc 6: 48; Icc 7: 48; Icc 8: 48; Imp 1: 32; Imp 2: 32; Imp 3: 32; Imp 4: 32; Imp 5: 32; Imp 6: 32; Imp 7: 32; Imp 8: 32; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Solplanet ASW75K-UT-G3 | 75 | 120000 | 800 | 250 | 154013 | SIM | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Icc 5: 50; Icc 6: 50; Icc 7: 50; Icc 8: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; Imp 5: 40; Imp 6: 40; Imp 7: 40; Imp 8: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | SRNE ASF4880U180-H | 8 | 11000 | 500 | 125 |  |  | Icc 1: 22; Icc 2: 22; Imp 1: 22; Imp 2: 22; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Sungrow SG10RS-L2 | 10 | 17000 | 600 | 50 | 216764 | SIM | Icc 1: 25; Icc 2: 25; Icc 3: 25; Imp 1: 20; Imp 2: 20; Imp 3: 20; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Sungrow SG110CX 100% | 110 | 220000 | 1100 | 250 | 216753 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG110CX-P2 | 110 | 220000 | 1100 | 200 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG12RT-P2 | 12 | 24000 | 1100 | 180 | 216765 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 20; Imp 1: 32; Imp 2: 16; 1: 2; 2: 1
[9 empty] | Sungrow SG15RT-P2 | 15 | 30000 | 1100 | 180 | 216766 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Sungrow SG20RT-P2 | 20 | 40000 | 1100 | 180 | 216767 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Imp 1: 32; Imp 2: 32; 1: 2; 2: 2
[9 empty] | Sungrow SG250HX 100% | 250 | 500000 | 1500 | 500 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG25CX-AS | 25 | 50000 | 1100 | 250 | 206200 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 26; Imp 2: 26; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Sungrow SG25CX-P2 | 25 | 50000 | 1100 | 200 | 216768 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Sungrow SG30CX-P2 | 30 | 60000 | 1100 | 200 | 216769 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2
[9 empty] | Sungrow SG333HX 100% | 333 | 666000 | 1500 | 880 | 206199 | SIM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG350HX 100% | 350 | 700000 | 1500 | 880 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG36CX-P2 | 36 | 72000 | 1100 | 200 | 216770 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Sungrow SG40CX-P2 | 40 | 80000 | 1100 | 200 | 216771 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | Sungrow SG5.0RS-L2 | 5 | 8500 | 600 | 50 | 216761 |  | Icc 1: 25; Icc 2: 25; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Sungrow SG50CX-P2-LV | 50 | 100000 | 850 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Icc 5: 40; Icc 6: 40; Icc 7: 40; Icc 8: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; Imp 5: 30; Imp 6: 30; Imp 7: 30; Imp 8: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | Sungrow SG6.0RS-L2 | 6 | 10200 | 600 | 50 | 216762 | SIM | Icc 1: 25; Icc 2: 25; Imp 1: 20; Imp 2: 20; 1: 1; 2: 1
[9 empty] | Sungrow SG7.5RS-L2 | 7.5 | 12750 | 600 | 50 | 216763 | SIM | Icc 1: 25; Icc 2: 25; Icc 3: 25; Imp 1: 20; Imp 2: 20; Imp 3: 20; 1: 1; 2: 1; 3: 1
[9 empty] | Sungrow SG75CX 100% | 75 | 150000 | 1100 | 250 | 107419 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Sungrow SG75CX-P2 | 75 | 150000 | 1100 | 200 |  |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Icc 5: 40; Icc 6: 40; Icc 7: 40; Icc 8: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; Imp 5: 30; Imp 6: 30; Imp 7: 30; Imp 8: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
[9 empty] | SUNGROW 40KW T380 (SG40CX-P2) AFCI G | 40 | 80000 | 1100 | 160 | 206201 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | KEHUA 50KW T380 ON (SPI50K-B) G | 50 | 100000 | 1100 | 180 | 206206 | SIM | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | KEHUA 100KW T380 ON (SPI100K-B) G | 100 | 200000 | 1100 | 200 | 206210 | SIM | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | NANSEN 50KW T380 (ASN-50TL-G2) G | 50 | 75000 | 1100 | 150 | 206214 |  | Icc 1: 50; Icc 2: 50; Icc 3: 50; Icc 4: 50; Imp 1: 40; Imp 2: 40; Imp 3: 40; Imp 4: 40; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
[9 empty] | SUNGROW 40KW T380 (SG40CX-P2) G | 40 | 80000 | 1100 | 150 | 206195 |  | Icc 1: 40; Icc 2: 40; Icc 3: 40; Icc 4: 40; Imp 1: 30; Imp 2: 30; Imp 3: 30; Imp 4: 30; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2